# SAS (Serial Attached SCSI)
SAS (Serial Attached SCSI) je moderní vysokorychlostní rozhraní určené pro přenos dat z úložných zařízení (pevné disky, SSD, páskové mechaniky). Jedná se o přímého nástupce paralelního rozhraní SCSI, který využívá sériový přenos dat.
SAS kombinuje spolehlivost a bohatou sadu příkazů protokolu SCSI s flexibilitou a výkonem sériové architektury (podobně jako se IDE vyvinulo v SATA).
## Technické principy SAS
Na rozdíl od starého SCSI, kde všechna zařízení sdílela jednu sběrnici, využívá SAS zapojení Point-to-Point. To znamená, že každé zařízení má vyhrazený plný datový kanál k řadiči.
### Klíčové vlastnosti:
- Dual Porting: SAS disky mají často dva porty, což umožňuje připojení ke dvěma různým řadičům současně. To zajišťuje vysokou dostupnost (pokud jeden řadič selže, disk je stále dostupný).
- Full Duplex: SAS dokáže číst i zapisovat data ve stejný okamžik.
- Expandery: Pomocí tzv. SAS expanderů lze k jednomu řadiči připojit až 16 384 zařízení.
- Kompatibilita se SATA: SAS řadiče jsou zpětně kompatibilní se SATA disky. To znamená, že do SAS slotu můžete zapojit levnější SATA disk, ale opačně (SAS disk do SATA konektoru) to nefunguje.
## Srovnání: SAS vs. SATA
I když konektory vypadají podobně, cílové nasazení je zcela odlišné:
Vlastnost	SATA	SAS
Určení	Domácí PC, levná úložiště	Servery, Enterprise datacentra
Spolehlivost (MTBF)	Cca 600 000 - 1 000 000 hodin	Cca 1 600 000 - 2 500 000 hodin
Délka kabelu	Max. 1 metr	Až 10 metrů (bez aktivních prvků)
Napětí signálu	0.5 V (náchylnější k chybám)	0.8 - 1.6 V (odolnější proti rušení)
Chybovost (BER)	1 chyba na 10	14 bitů	1 chyba na 10	16 bitů (100x spolehlivější)

## Topologie SAS sítě
SAS architektura se skládá ze tří hlavních prvků:
1. Service Delivery Subsystem: Fyzické kabely a spoje.
2. Initiator: Zařízení, které posílá požadavky (typicky SAS řadič v serveru / HBA).
3. Target: Zařízení, které požadavky zpracovává (pevný disk, diskové pole).
4. Expander: (Volitelně) "Switch" pro SAS, který umožňuje škálovat počet připojených disků.
## Význam v moderním cloudu
V rámci IaaS infrastruktury se SAS používá v tzv. „Hot Storage“ vrstvách – tedy tam, kde je vyžadován maximální výkon a nepřetržitý provoz. Díky své odolnosti vůči vibracím (které v hustě osazených serverovnách vznikají kvůli ventilátorům a stovkám disků) je SAS jedinou bezpečnou volbou pro velké diskové clustery.
— Související termíny: SCSI, SATA, iSCSI, IaaS, HBA.