# TDP (Thermal Design Power)
TDP (Tepelný projektovaný výkon) představuje maximální množství tepla, které musí chladicí systém počítače (typicky u procesoru CPU nebo grafického čipu GPU) dokázat odvést při běžné pracovní zátěži. Udává se ve wattech (W).
V naší digitální architektuře je TDP zásadním údajem pro plánování kapacity našich datových center, výběr komponent pro VPS hostitele a zajištění stability v rámci našeho VPC.
## Význam TDP pro infrastrukturu
### 1. Dimenzování chlazení
TDP přímo určuje, jaký typ chladiče (vzduchový vs. vodní) je pro dané zařízení potřeba. Pokud TDP procesoru překročí kapacitu chlazení, dojde k tzv. Thermal Throttlingu – procesor sníží svůj výkon, aby se nepoškodil, což negativně ovlivňuje rychlost našich aplikací.
### 2. Energetická náročnost a UPS
I když TDP není přesným ukazatelem spotřeby elektrické energie, velmi úzce s ní koreluje. Naše IT Podpora využívá součet TDP všech komponent v serverovém racku pro:
- Výpočet potřebného výkonu záložních zdrojů (UPS).
- Návrh klimatizačních jednotek v serverovně.
- Optimalizaci nákladů na elektrickou energii v rámci sítě WAN.
### 3. Mobilní zařízení a [[IoT zařízení]]
U laptopů a IoT zařízení volíme komponenty s nízkým TDP (např. 15 W a méně). To zajišťuje delší výdrž na baterii a umožňuje pasivní chlazení (bez hlučných ventilátorů), což je v kancelářském prostředí preferováno.
## Mýty o TDP
Je důležité si uvědomit, že:
- TDP není špičková spotřeba: Moderní procesory mohou v krátkých intervalech (Turbo Boost) spotřebovávat výrazně více energie, než je jejich uváděné TDP.
- Různí výrobci, různá pravidla: Intel a AMD mohou definovat TDP mírně odlišně. Náš Vývojový tým proto při testování výkonu provádí reálná měření spotřeby (Total System Power).
## TDP v rámci Kybernetické bezpečnosti
Náhlé a neobvyklé zvýšení teploty (a tedy i aktuálního vydávaného tepla blížícího se limitu TDP) na našich serverech může být v rámci kybernetické bezpečnosti indikátorem:
- Skrytého těžení kryptoměn (Cryptojacking).
- Probíhajícího DDoS útoku, který zahlcuje procesor.
- Chyby v kódu aplikace, která způsobuje nekonečnou smyčku.
## Porovnání TDP kategorií
Typ zařízení	Typické TDP	Chlazení
IoT zařízení	1–5 W	Pasivní (bez ventilátoru)
Laptopy (Ultrabooky)	15–28 W	Malý ventilátor
Pracovní stanice	65–125 W	Velký věžový chladič
VPS Hostitelé (Server)	150–350 W	Vysokootáčkové ventilátory v racku

Pravidlo pro techniky: Při výměně procesoru v našich serverech vždy zkontrolujte, zda je použitá teplovodivá pasta certifikována pro dané TDP a zda je chladič správně usazen. Špatná instalace může vést k nestabilitě celého VPC clusteru.

— Související stránky: ZIF, IT Podpora, CPU, VPS, VPC, WAN, IoT zařízení, Kybernetická bezpečnost, Vývojový tým